|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 144 221** |
| **Для нужд: АО "Газпром газораспределение Псков"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D3дюйм с кольцом | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Псков" | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| Технические характеристики предмета закупки | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип R
Сертификат/декларация ТР ТС
Наружный диаметр газопровода – D89мм
Условное давление - 1,6 МПа
Рабочая среда - природный газ
Материал - Ст.20 ГОСТ 1050-88
Резиновые кольца резиновая смесь марки NBR |
| 2 | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D2.5 дюйма с кольцом | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Псков" | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| Технические характеристики предмета закупки | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип R
Сертификат/декларация ТР ТС
Наружный диаметр газопровода – D76мм
Условное давление - 1,6 МПа
Рабочая среда - природный газ
Материал - Ст.20 ГОСТ 1050-88
Резиновые кольца резиновая смесь марки NBR |
| 3 | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D6дюйм с кольцом | Штука | 2,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Псков" | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| Технические характеристики предмета закупки | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип R
Сертификат/декларация ТР ТС
Наружный диаметр газопровода - D159мм
Условное давление - 1,6 МПа
Рабочая среда - природный газ
Материал - Ст.20 ГОСТ 1050-88
Резиновые кольца резиновая смесь марки NBR |
| 4 | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D2дюйм с кольцом | Штука | 4,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Псков" | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| Технические характеристики предмета закупки | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип R
Сертификат/декларация ТР ТС
Наружный диаметр газопровода – D57мм
Условное давление - 1,6 МПа
Рабочая среда - природный газ
Материал - Ст.20 ГОСТ 1050-88
Резиновые кольца резиновая смесь марки NBR |
| 5 | Тройник для УВГ-100 D57/57 | Штука | 6,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Псков" | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| Технические характеристики предмета закупки | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип M
Декларация ТР ТС
Наружный диаметр действующего газопровода - D57мм
Наружный диаметр подводящего газопровода - D57мм
Условное давление - 1,6 МПа
Рабочая среда - газ, вода, нефть
Материал - труба ГОСТ 8732-78 Ст.20 ГОСТ 8731-74, круг ГОСТ 2590-2006 Ст.20 ГОСТ 1050-88, кольцо уплотнительное ГОСТ 9833-73 резиновая смесь марки В14 ГОСТ 18829-73.
Резиновое кольцо в комплекте |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Псков" |
| Место (адрес) поставки товаров | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **График поставки** |
| №
п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Колич
ество | Ед.
изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D3дюйм с кольцом | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| 2 | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D2.5 дюйма с кольцом | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| 3 | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D6дюйм с кольцом | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 2,000 | Штука | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| 4 | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D2дюйм с кольцом | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 4,000 | Штука | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
| 5 | Тройник для УВГ-100 D57/57 | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 6,000 | Штука | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 148 722,01 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 22 686,41 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 126 035,60 |