|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 144 221** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для нужд: АО "Газпром газораспределение Псков"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | | **Предмет закупки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКДП** | | | | | | | | | | **ОКВЭД** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед.  изм. | | | | Колич  ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D3дюйм с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Псков" | | | | | | | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип R  Сертификат/декларация ТР ТС  Наружный диаметр газопровода – D89мм  Условное давление - 1,6 МПа   Рабочая среда - природный газ  Материал - Ст.20 ГОСТ 1050-88  Резиновые кольца резиновая смесь марки NBR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D2.5 дюйма с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Псков" | | | | | | | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип R  Сертификат/декларация ТР ТС  Наружный диаметр газопровода – D76мм  Условное давление - 1,6 МПа   Рабочая среда - природный газ  Материал - Ст.20 ГОСТ 1050-88  Резиновые кольца резиновая смесь марки NBR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D6дюйм с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 2,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Псков" | | | | | | | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип R  Сертификат/декларация ТР ТС  Наружный диаметр газопровода - D159мм  Условное давление - 1,6 МПа   Рабочая среда - природный газ  Материал - Ст.20 ГОСТ 1050-88  Резиновые кольца резиновая смесь марки NBR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D2дюйм с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 4,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Псков" | | | | | | | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип R  Сертификат/декларация ТР ТС  Наружный диаметр газопровода – D57мм  Условное давление - 1,6 МПа   Рабочая среда - природный газ  Материал - Ст.20 ГОСТ 1050-88  Резиновые кольца резиновая смесь марки NBR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Тройник для УВГ-100 D57/57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 6,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Псков" | | | | | | | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Предназначен для проведения работ по врезке без снижения давления, тип M  Декларация ТР ТС  Наружный диаметр действующего газопровода - D57мм  Наружный диаметр подводящего газопровода - D57мм  Условное давление - 1,6 МПа  Рабочая среда - газ, вода, нефть  Материал - труба ГОСТ 8732-78 Ст.20 ГОСТ 8731-74, круг ГОСТ 2590-2006 Ст.20 ГОСТ 1050-88, кольцо уплотнительное ГОСТ 9833-73 резиновая смесь марки В14 ГОСТ 18829-73.  Резиновое кольцо в комплекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | | **Условия поставки товаров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | АО "Газпром газораспределение Псков" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Строго в соответствии с графиком поставки товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | | **График поставки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | Срок поставки товара на склад грузополучателя | | | | | | | | | | | Колич  ество | | | | Ед.  изм. | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D3дюйм с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D2.5 дюйма с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D6дюйм с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | Штука | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Фитинг формованный с внешней и внутренней заглушкой D2дюйм с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 4,000 | | | | Штука | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Тройник для УВГ-100 D57/57 | | | | | | | | | | | | | | | | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 6,000 | | | | Штука | | | | 180017, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рабочая д.5 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 148 722,01 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 22 686,41 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 126 035,60 | | | | | | | | |